Włocławek, 27 maja 2021 r.

Zapytanie ofertowe 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto 
nie przekracza 130.000,00 zł.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

Al. Chopina 8

87 – 800 Włocławek

NIP: 8883031255

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

W ramach zadania pn. „Wykonanie naprawy połączeń segmentów oraz malowanie pylonów „Hali Mistrzów” Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym  wykonania ww. prac zgodnie z załączoną dokumentacją..

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Opis stanu aktualnego.

Zamawiający przeznacza do naprawy 2 pylony od strony zachodniej (fotografia pylonów przeznaczonych do naprawy w załączeniu). Stan aktualny opisany jest 
w ekspertyzie technicznej połączenia segmentów pylonów.

Oczekiwania Zamawiającego.

Naprawę pylonów należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji pn. „Ekspertyza techniczna połączenia segmentów pylonów „Hali Mistrzów” we Włocławku – pylony konstrukcji głównej” oraz załączonym kosztorysem nakładczym i przedmiarem robót. Przedmiar ma charakter pomocniczy.

Celem prawidłowego wykonania prac Zamawiający powoła inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami, wiedzą budowlaną, przepisami BHP, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

- Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych wynikających z przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu, dokumentację powykonawczą budowy (2 komplety).

- Dokumentacja powykonawcza winna mieć formę zwartego, jednorodnego, jedno- 
lub wielotomowego opracowania. Podpisanie protokołu odbioru końcowego może nastąpić po akceptacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego.

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających (ulegających zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za ubezpieczenia: od pożaru, szkód poczynionych osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robót budowlanych i montażowych i inne. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od rozpoczęcia robót do ich zakończenia i protokolarnego przekazania musi obejmować: ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonym robotami, w tym także ruchu pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie od zniszczenia robót objętych umową, materiałów, sprzętu, i innego mienia w czasie realizacji zadania. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłoży do wglądu Zamawiającego opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.

- Wykonawca ma obowiązek ochrony istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy i ogrodzenie placu budowy.

- Wykonawca wykona na własny koszt pełną dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska i w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, którego przedmiotem będzie ustalenie harmonogramu określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz termin protokolarnego przekazywania placu budowy.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych – dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy i będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem robót, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót. W związku z powyższym Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia się, że Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, którego przedmiotem będzie ustalenie harmonogramu, określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy.

- Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(jeżeli Zamawiający stawia takie warunki)

Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w montażu lub remoncie pylonów, słupów filarów lub podobnych obiektów budowlanych w zakresie prac polegających na zastosowaniu metody iniekcji.

Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna terenu w celu dokładnego zapoznania się z  zakresem robót.

- WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ
(jeżeli Zamawiający żąda takich dokumentów)

Do oferty należy dołączyć poświadczenie wykonania min 2 robót określonych w par. III.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

45 dni od dnia zawarcia umowy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem wyznaczonym do realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie wizji lokalnej 
i zakresem prac określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaznacza, że przedmiar i kosztorys robót mają charakter pomocniczy.

- Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt. 1.

- Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonanie robót w ilościach większych, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, nie upoważnia Wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę oferty.

- Całkowita cena oferty brutto będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej 
i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

- Całkowita cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto oferty, 
z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

(wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena: 100%

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- nazwę firmy Wykonawcy;

- datę sporządzenia oferty;

- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numery NIP i REGON;

- podpis Wykonawcy;

- nazwę zamówienia;

- cenę oferty brutto.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być dostarczona drogą mailową administrator@osir.wloclawek.pl  na formularzu załączonym do zapytania.

- Termin składania ofert: 04 czerwca 2021 r. godz. 10.00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w/w zapytania w każdym momencie bez podania przyczyny.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

- Sposób wynagrodzenia – ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji zadania.

- Zamawiający dokona wygrodzenia i zabezpieczenia terenu prac tak aby nie zagrażały one użytkownikom hali i parkingu.

- Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Przewiduje się następujące odbiory robót:

- końcowy – protokół z tego odbioru, zawierający zestawienie wartości wykonanych robót oraz opis ewentualnych usterek i wad nieistotnych oraz wyznaczenie terminu na ich usunięcie, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia – może ono nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, temperatura), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe, niekorzystnych warunków o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (jeśli zostały tam wskazane).

- Zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane) – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu robót zaniechanych.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Tomasz Jezierski, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku tel. 606 826 495.

Załączniki:

- Ekspertyza techniczna połączenia pylonów „Hali Mistrzów”

- Przedmiar.

- Kosztorys nakładczy

- Zdjęcie pylonów.