Włocławek, dnia 20 lipca 2021 r.

ZP.DZP.4.2021

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: ,,BUDOWA OGRODZENIA NA TERENIE OSIR WE WŁOCŁAWKU’’
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚRODKA
I TERENÓW NALEŻĄCYCH DO OSIR-U" – II postępowanie

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2019),  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuszcza przęsło o wysokości 2m, ponieważ długość handlowa jednej sztangi wynosi 600cm. Pozwoli to ograniczyć straty materiału i obniżyć koszty realizacji inwestycji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.

Pyt. 2

Ile elektrycznych bram wjazdowych należy zamontować w ciągu ogrodzenia w przedmiarze występują dwie sztuki natomiast w projekcie jedna sztuka

Odp.

Należy zamontować  jedną bramę (zapis o dwóch bramach należy traktować jako pomyłkowy).

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuszcza sztachety ogrodzenia z kątownika 30x30x3mm, ponieważ nie występuje kątownik o grubości 4mm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pyt. 4

Czy zamawiający dopuszcza montaż przęsła ogrodzenia złożonego z jednego elementu przykręconego do słupków ?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, na podstawie art. 286 ust. 3 pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 lipca 2021 r. Zapisy SWZ Rozdz. XII. pkt 1 i Rozdz. XIII. pkt 2
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert stosuje się odpowiednio. 
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.