Włocławek, dnia 03 czerwca 2022 r.

ZP.DZP.3.2022

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: ,,Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji” – wykonanie modernizacji boiska o nawierzchni syntetycznej.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp LED o innych parametrach technicznych niż opisane w pkt. 2c ale pozwalających uzyskać wymaganą, a nawet przewyższającą wymagania projektowe moc oświetleniową boiska. Każda z lamp będzie wyposażona w zasilacz odpowiedni dla danej oprawy, zamknięty w hermetycznej obudowie. Dla Zamawiającego najistotniejszym parametrem jest natężenie światła jakie zostanie uzyskane na płycie boiska.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Zgodnie z projektem Wykonawca musi uzyskać założone parametry oświetlenia, to jest natężenie światła na płycie boiska.

Pyt. 2

Według specyfikacji technicznej wydatek wody ze zraszaczy ma być na poziomie ok 50m3/h. Aby uzyskać taki wydatek należałoby zastosować pętlę rur pe średnicy 110mm, a w projekcie jest 63mm. Dodatkowo powinno się zastosować pompkę 13-22kW. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy średnica rurociągów jest dobrana odpowiednio do wydatku zraszaczy na poziomie 45-50 m3/h?

- Czy źródło wody oraz przyłącze zapewni wydatek wody na poziomie 45-50 m3/h?

- Czy moc zasilania elektrycznego przyłącza jest przystosowana do zapewnienia zasilenia pompy o mocy ok.18 kW?

Odp.

Należy zastosować rozwiązania zgodnie z projektem.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Piotr Ordon