Zapytanie ofertowe nr ZO.331.25.2022
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto 
nie przekracza 130.000,00 zł.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

Al. Chopina 8

87 – 800 Włocławek

NIP: 8883031255

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

„Pogłębienie basenu postojowego dla łodzi wioślarskich, jachtów, motorówek 
i sprzętu wodnego do rzędnej 41,40 m npm na Przystani Wodnej na rzece Wiśle we Włocławku przy ul. Piwnej 1A” – etap I, postępowanie II.

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Opis stanu aktualnego.

W związku z wypłyceniem się poprzez naniesienie dużej ilości osadów rzecznych dna basenu portowego dla łodzi wioślarskich, jachtów, motorówek i sprzętu wodnego na Przystani na rzece Wiśle przy ul. Piwnej 1A we Włocławku zachodzi konieczność pogłębienia dna basenu i przywrócenie jego rzędnej do wysokości 41,40 m npm. Prace odbywać się będą na działkach o numerach 2/5 i 2/25 Włocławek KM 23 na lewym brzegu Wisły w kilometrze 679+750. Aktualnie rzędna basenu kształtuje się na poziomie 41,51 m npm do 41,80 m npm. Metoda wykonywania prac punktowa za pomocą czerpaka z usunięciem urobku w nurt rzeki. Szczegółowy opis w projekcie technicznym branży hydrotechnicznej.

Oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pogłębienia basenu portowego 
i przywracaniem rzędnej do wysokości 41,40 zgodnie z załączonym projektem branży hydrotechnicznej, z uwzględnieniem uwag Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Zarządu Zlewni w Toruniu oraz załączonym przedmiarem. W I etapie należy wybrać, przewieźć i wrzucić z powrotem do nurtu rzeki 1000 m³ urobku.

W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca urządzi zaplecze prac w miejscu uzgodnionym 
z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z dokumentacją, warunkami wydanymi przez upoważnione organy administracji publicznej, obowiązującymi normami, wiedzą, przepisami BHP i zasadami bezpieczeństwa.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego miejsce pobierania urobku.

- Wykonawca przygotuje oraz przekaże Zamawiającemu, dokumentację powykonawczą przeprowadzonych robót (2 komplety).

- Dokumentacja powykonawcza winna mieć formę zwartego, jednorodnego, jedno- 
lub wielotomowego opracowania. Podpisanie protokołu odbioru końcowego może nastąpić po akceptacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych i bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych osób.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonym robotami.

- Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza robót dla potrzeb własnych.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt wszelkie tablice informacyjne prowadzonych robót i ogrodzenia terenu prowadzonych prac.

- Wykonawca wykona pełną dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia, jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem przepisów BHP 
i ochrony środowiska i w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, którego przedmiotem będzie ustalenie harmonogramu określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz termin protokolarnego przekazywania miejsca wykonywania robót.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót. W związku z powyższym Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami.

- Wykonawca przeprowadzi prace przy stanach wody średnich.

- Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 12 miesięcy od daty  odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(jeżeli Zamawiający stawia takie warunki)

Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotowych prac.

Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna terenu w celu dokładnego zapoznania się z  zakresem robót.

- WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ
(jeżeli Zamawiający żąda takich dokumentów)

Zamawiający nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Prace należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 25.11.2022 r. 
w okresie występowania stanów średnich rzeki Wisły.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z terenem wyznaczonym do realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie załączonej dokumentacji, wizji lokalnej i zakresu prac określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaznacza, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązku wymienionego w pkt. 1.

- Całkowita cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ma obowiązek wykonać wszystkie niezbędne roboty, które należy wykonać w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia z punku widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonanie robót w ilościach większych, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, nie upoważnia Wykonawcy do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu, to upust ten musi być wliczony w cenę oferty.

- Całkowita cena oferty brutto będzie ceną ryczałtową i nie będzie podlegała waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.

- Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej 
i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

- Całkowita cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto oferty, 
z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

(wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert)

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena: 100%

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- nazwę firmy Wykonawcy;

- datę sporządzenia oferty;

- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numery NIP i REGON;

- podpis Wykonawcy;

- nazwę zamówienia;

- cenę oferty brutto.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być dostarczona drogą mailową na formularzu załączonym do zapytania na adres mailowy administrator@osir.wloclawek.pl.

- Termin składania ofert: 07 października 2022 r. godz. 12.00.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w/w zapytania w każdym momencie bez podania przyczyny.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

- Sposób wynagrodzenia – ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji zadania.

- Wykonawca dokona wygrodzenia i zabezpieczenia terenu prac tak aby nie zagrażały one użytkownikom przystani.

- Pod pojęciem zakończenia realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- W przypadku niemożliwości wykonania prac objętych zamówieniem z uwagi na warunki pogodowe lub niski stan wody w Wiśle, Zamawiający zastrzega, że nie poniesie kosztów związanych z niezrealizowanym zadaniem.

- Przewiduje się następujące odbiory robót:

- końcowy – protokół z tego odbioru, zawierający zestawienie wartości wykonanych robót oraz opis ewentualnych usterek i wad nieistotnych oraz wyznaczenie terminu na ich usunięcie, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w treści umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia – może ono nastąpić w przypadku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:

- wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, temperatura), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe, niekorzystnych warunków o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót (za wysoki lub za niski stan wody)

- na podstawie porozumienia stron,

- Zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane) – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu robót zaniechanych.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

- DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Tomasz Jezierski, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku tel. 606 826 495, Krzysztof Bieniecki Bosman – tel. 668 – 342 – 971.

Załączniki:

- Projekt techniczny, branża hydrologiczna,

- Przedmiar,

- Pismo Dyrektora RDOŚ w Bydgoszczy,

- Zgoda Zarządu Zlewni,

- Formularz oferty.